## УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ КДЦ МР

Мелеузовский район

Л.Р. Ямилева

«__»               _________

М.П.

Инструкция о мерах пожарной безопасности

1.Работники МБУ КДЦ МР Мелеузовский район (Далее –Учреждения) обязаны:

1.1. Выполнять требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

1.2.В случае обнаружения пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять возможные меры по спасению людей, имущества и ликвидации пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

2.Территорию сельских домов культуры, филиалов Учреждения необходимо своевременно очищать от мусора, опавших листьев и сухой травы.

На территории сельских домов культуры, филиалов Учреждения не разрешается устраивать свалку горючих отходов. Горючие отходы (тара, коробки, ящики, упаковочный материал, мусор) следует собирать на специально выделенной площадке в контейнеры и периодически вывозить. Сжигание мусора, тары и других горючих отходов на территории магазина не разрешается.

3.Противопожарные системы и первичные средства пожаротушения (огнетушители и др.) должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. Доступ к средствам пожаротушения должен быть свободным.

4.Не разрешается курение в сельских домах культуры, филиалах Учреждения

5.В помещении сельских домов культуры ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

5.1. Хранить и применять горючие вещества, материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с горючим газом.

5.2. Производить отогревание замерзших труб водопровода и других паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

6.1. Устраивать дежурное освещение.

6.2. Эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями).

6.3. Пользоваться электронагревательными приборами.

7.При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

7.1. Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям предприятий изготовителей, или имеющие неисправности, с поврежденной изоляцией, потерявшей защитные свойства, которые могут привести к короткому замыканию и пожару.

7.2. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.

7.3. Пользоваться утюгом, электроплиткой, электрочайником и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов.

7.4. Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и др.

7.5. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и открытую электропроводку, не отвечающую требованиям Правил.

7.6. Использовать некалиброванные, плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

8.Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещения культурно-досугового учреждения.

9.ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

9.1. Загромождать запасные выходы, проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки и марши лестниц различными материалами.

9.2. Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках также ступеней и площадок.

10.В помещениях Учреждения по окончании работы все электроустановки и электроприборы должны обесточиваться, за исключением пожарной и охранной сигнализации.

11.Производство временных огневых работ внутри здания с применением электросварки без разрешения руководителя учреждения не допускается. На проведение всех видов огневых работ на временных местах в здании должен быть оформлен наряд допуск.

Место проведения временных огневых работ должно быть обеспеченно первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и совковой лопатой, ведро с водой).

12.Место проведения сварочных и резательных работ в помещениях в конструкциях, которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала, имеющей высоту не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 кв.мм.

ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

1.При обнаружении в помещении пожара или признаков горения (задымление, запах гари и т.п.) необходимо:

1.1. Немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану или 112 телефон экстренной службы (при этом необходимо назвать адрес клуба, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию).

1.2. До прибытия пожарной охраны принять возможные меры по эвакуации людей из зданий Учреждения тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, сохранности материальных ценностей.

2.Ответственный за противопожарное состояние филиала Учреждения обязан:

2.1. Проверить, вызвана ли пожарная охрана, и при необходимости продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану.

2.2.В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию.

2.3. При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и организовать остановку оборудования, аппаратов, вентиляционных систем и осуществление других мер, способствующих предотвращению распространения пожара и задымления помещений.

2.4. Удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в пожаротушении.

2.5. Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны.

2.6. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.

2.7. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию из зоны огня горючих веществ, материальных ценностей и документации.

3.По прибытии пожарного подразделения директор обязан:

3.1. Проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и других особенностях здания, прилегающих строений и сооружений.

3.2. Сообщить сведения о количестве и пожароопасных свойствах хранимых в помещениях вещах.

3.3. Сообщить сведения об очаге пожара, наличии в помещении людей, занятых ликвидацией пожара.

Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППР-1479), утв. Главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору, введены в действие приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 536.